## UPLC_009
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble shooting | 시트번호(Sheet No.) | UPLC_009
작업명(Operation) | Check valve 교체
작업상황(Situation) | 압력흔들림/Lost Prime 에러발생
목적(Purpose) | Pump 기능 정상화
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Check valve를 제거한다. | 1. Solvent mager 전원을 끈다. 2. 랜치를 이용하여 Check valve를 solvent manager head로부터 해체시킨다. 3. Check valve와 함께 peak washer도 함께 제거한다. |  | 1. Check valve 교체 시, peak washer 또한 교체를 진행한다.
2. Check valave를 교체한다. | 1. 새로운 Check valve 안에 가장자리가 패여있는 peek washer를 넣어주고, solvent manager head 1/8 바퀴만큼 조여준다. 2. 이음쇠를 Check valve에 다시 부착하여 단단히 조이고 사용하던 Valve일 경우 1/4 바퀴만큼 더 조이고, 새로운 Valve일 경우 추가로 1/2 바퀴 돌린다. |  | 1. 너무 세게 조이지 않고 용매가 새지 않을 정도로만 조여준다.