## HPLC-011
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-011
작업명(Operation) | (RI)세척방법
작업상황(Situation) | (RI)컬럼/기기 세척방법
목적(Purpose) | 분석 후 샘플 등 오염물질 제거
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 20% 메탄올로 컬럼을 세척한다. | 1. 이동상을 세척액(20% 메탄올)으로 교체한다. 2. 유속 1mL/min 으로 약 20분간 흘려 세척한다. | N/A | N/A
2. 컬럼을 빼고 Union을 연결하여 100% 물로 Wet Prime 을 한다. | 1. Direct Function > Wet Prime 을 누른다. 2. Flow Rate, Time을 설정하고 OK를 누른다. 3. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. |  | 1. 분석한 이동상이 Buffer 인 경우 이 과정을 필수로 진행한다.
3. 100% Water로 기기 및 RI Detector를 세척한다. | 1. 100% Water를 기기에 연결한 뒤, Wet prime을 진행한다. 1. Detector의 키패드에서 Shift를 누른 후 1(Purge)를 누른다.(Reference Cell 부터 세척진행) 2. Display에 Purge 아이콘을 확인 한 물을 1ml/min의 유속으로 충분히 흘린다. 3. 다시 키패드의 Shift를 누른 후 1(Pruge)를 눌러 Display의 Purge 아이콘이 사라진 것을 확인한 후 1mL/min의 유속으로 충분히 흘려준다. |  | 1. Reference Cell 부터 세척를 진행한다.
4. 20% MeOH로 기기 및 RI Detector를 세척한다. | 1. 100% 물을 20% MeOH로 교체한 뒤, Wet prime을 진행한다. 2. Detector의 키패드에서 Shift를 누른 후 1(Purge)를 누른다.(Reference Cell 부터 세척진행) 2. Display에 Purge 아이콘을 확인 한 물을 1ml/min의 유속으로 충분히 흘린다. 3. 다시 키패드의 Shift를 누른 후 1(Pruge)를 눌러 Display의 Purge 아이콘이 사라진 것을 확인한 후 1mL/min의 유속으로 충분히 흘려준다. 4. Sample Cell의 세척를 진행할 때, Needle wash, Purge inJector를 수행한다.(3회 권장) 5. Needle wash와 Purge injector가 끝난 뒤, 20% MeOH를 충분히 흘려준다.(최소 30분) | * 위와 동일 | 1. Reference Cell 부터 세척를 진행한다.
5. 세척을 마친다. | 1. 기기의 Flow를 멈춘다. 2. 연결되어 있는 Union을 제거한다.
Purge 아이콘