## HPLC-013
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-013
작업명(Operation) | (ELSD)세척방법
작업상황(Situation) | (ELSD) 컬럼/기기 세척방법
목적(Purpose) | 분석 후 샘플 등 오염물질 제거
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 세척액을 조제한다. | 1. 사용한 이동상 용매에 따라 세척액을 조제후 탈기한다. 2. 일반적인 세척액은 20%MEOH로 조제한다. (물/MEOH=80/20) | N/A | N/A
2. 기기 및 컬럼을 세척한다. | 1. 세척액에 사용한 모든 용매라인을 넣어준다. 2. Composition에 사용한 라인에 100%로 설정도어 있는지 확인한다. 3. Flow를 1.0ml/min로 흘리면서 최소 30분이상 기기 및 컬럼세척을 진행한다. |  | N/A
3. 용매를 기화시킨다 (Detector 및 Nebulizer 안정화) | 1. 모든 분석 및 세척이 끝난 후, drift tube 및 nebulizer값을 높여 최소 30분 이상 gas를 흘려 기기 안 용매가 충분히 기화될 수 있도록 한다(해당 step에서는 유속은 흐르지 않는 상태) |  | 1. drift tube 와 nebulizer의 온도는 기기 안 용매가 기화될 수 있을만큼의 온도로 설정한다. -->Detector Noise 방지(대부분 50℃(122℉)면 대부분의 용매를 기화시키기에 충분하다.) 2. nebulizer의 온도는 최소 drift tube보다 5도 낮아야한다.
4. 가스 및 PMT끈다. | 1. gain값(PMT)과 psi값(Gas)에 '0'을 입력 후 Enter값 누른다. 2. 끌까요? 라는 메세시가 뜨면 yes 누른다. 3. 기체밸브를 위로 올려 가스를 잠근다. |  | 1. 유속이 멈춰 있는지 확인 후, 가스 및 PMT 끄도록 한다.
5. 컬럼 및 기기 정리한다. | 1. 사용한 컬럼의 위 아래 마개를 닫아 컬럼 지정장소에 보관한다. 2. 바로 다음에 기기 사용자가 없을 경우, 기기 및 detector, 컬럼 온도 유지 기능을 off 한다. | N/A | N/A