## HPLC_015
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-015
작업명(Operation) | IM 최대압력값 변경
작업상황(Situation) | 압력 높음
목적(Purpose) | 분석/샘플 주입 시 압력이 4000을 넘어가는 경우 Maximun Pressure의 설정값을 높여 분석 가능상태로 유지
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 분석하고자 하는 해당 Method를 선택하여 불러온다. | 1. Em power 실행한다. 2. Run을 누른다. 3. 분석하고자 하는 원료 및 제품의 프로젝트에 들어간다. 4. 변경하고자 하는 Method를 클릭한다. 5. Edit 버튼을 클릭하여 Method를 불러온다. |  | 1. Em power의 Method 분석권한은 각 파트의 파트리더에게 있으므로 권한자에게 요청한다.
2. 불러온 Method에서 최대 압력 값을 적절한 수준으로 변경한다. | 1. 불러온 Method의 상단 부근에 위치해 있는 W2690/5를 선택한다. 2. W2690/5에 해당하는 상단 탭 중 Flow를 선택한다. 3. Pressure Limits 의 high Limit(psi)의 값을 변경한다. 4. 변경된 내용을 저장한다. |  | 1. 컬럼에 높은 압력이 가해지면 컬럼이 망가질 수 있으니 사전에 확인 후 변경할 필요가 있음. 2. 기기에서 분석가능한 최대 압력은 5000psi 이므로 이를 넘어가지 않도록 한다.