## HPLC-002
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-002
작업명(Operation) | Dry Prime 방법
작업상황(Situation) | (공통)라인이 비어있는 경우
목적(Purpose) | Lost Prime 방지 및 기기 안정화, 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. Prime/vent valve 를 열어준다. | 1. 기기 펌프 하단을 열어준다. 2. Prime/vent valve 반시계 방향으로 열어준다. 3. 빈 실린지를 꽂아준다. 1. Open the lower part of the instrument pump. 2. Turn the prime/vent valve counterclockwise to open it. 3. Insert an empty syringe. |  | 1. Dry Prime 은 라인이 비어있는 경우 진행한다.**
2. Dry Prime을 설정한다. | 1. Status screen 의 Direct Function > Dry Prime 누른다. 2. Prime 을 진행할 라인을 선택한다. 3. Prime 시간(5분)을 설정한다. 4. ok 누른다. 1. Press "Dry Prime" in the Direct Function on the Status screen. 2. Select the line to be primed. 3. Set the prime time to 5 minutes. 4. Press "OK". |  | 1. 실린지가 Valve에 고정되지 않아 Plunger를 당기는 동안 손으로 고정시켜 힘을 주어 당긴다. 1. Since the syringe is not fixed to the valve, hold it manually and pull the plunger with force.
3. 용매를 뺀다. | 1. 실린지의 plunger를 당겨 용매를 빼낸다. 2. 모든 라인마다 위 2번 과정을 진행한다. 1. Pull the plunger of the syringe to draw out the solvent. 2. Repeat step 2 above for each line. |  | 1. 기포가 쉽게 빠지도록 점도가 낮은 용매를 사용한다. 2. 용매가 나올때까지 Prime 을 진행한다. 1. Use a low-viscosity solvent to allow bubbles to escape easily. 2. Continue priming until the solvent flows out.
4. Prime/vent valve를 잠근다. | 1. Prime/vent valve 를 잠근다. 2. Idle 상태로 변경되면서 prime 이 끝난다. 1. Close the prime/vent valve. 2. The prime process finishes as the system switches to idle mode.
당기기!
Prime/vent valve