## HPLC_027
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Trouble Shooting | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-027
작업명(Operation) | Carry over시 조치사항
작업상황(Situation) | Carry over로 인한 피크 점점 커지는 현상.
목적(Purpose) | 기기 안정화 및 재현성 확보
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 컬럼 오염 | 1. 세척액으로 컬럼을 충분히 세척한다. | N/A | 'HPLC-018'참조-1.컬럼 세척을 진행한다.
2.Needle 오염 | 1. sealwash/needlewash line이 세척액에 담겨 있는지 확인한다. 2. Prime Needlewash를 진행한다. | N/A | 'HPLC-014'참조-Needle wash 진행 상세내역 참조
3. Blank (wash)단계를 SAMPLE SET에 추가한다. | 1. Carry over 현상으로 BRK area가 증가하여 재현성이 확보되지 않았다면 BRK 분석 전에 BLANK(Wash)step을 추가한다. 2. 필요시, 검액 전처리시 사용한 희석액을 탈기하여 needleline을 꽂아 둔다. | N/A | 1.해당 step은 유연물질 시험시, STD 검액을 SA 검액을 희석하는 시험법인 경우 발생할 수 있다.( 샘플의 주피크 농도가 STD의 주피크 농도보다 많이 클 경우)