## HPLC-008
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-008
작업명(Operation) | Sample Loop 교체하는 방법
작업상황(Situation) | Sample Loop 교체가 필요한 경우
목적(Purpose) | Loop 교체 후 안정화
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 오른쪽 측면 Panel 을 연다. | 1. 기기 전원을 Off 하고, 후면의 power cable 연결을 차단한다. 2. 스크류 driver 를 사용하여 Panel의 스크류를 제거한다. 3. Panel을 후면으로 밀어 연다. |  | 1. Colume heater 가 있으면 전원을 Off 하고, Colume heater cable 도 차단한다.
2. Sample loop를 교체한다. | 1. Pressure transducer 에서 Sample loop 을 제거한다. 2. 반대쪽 스크류를 제거하고 새 Sample loop 를 설치한다. 3. 스패너를 사용하여 조여준다. |  | 1. 이 때, 손으로 적당하게 잠근 후 스패너로 조여준다. 2. loop의 스크류가 마모되면 leak가 발생하기에 강압적으로 조이지 않는다.
3. 오른쪽 측면 Panel 을 장착한다. | 1. 측면 Panel을 앞으로 밀어 장착한다. 2. 빨간색 배출 Tube가 측면패널과 연결되었는지 확인한다. 3. 스크류를 재설치한다. 4. power cable 연결하고, 기기 전원을 on 한다. |  | 1. Colume heater 가 있으면 Colume heater cable 도 연결하고 전원을 on한다.
4. loop size 설정을 변경한다. | 1. Main Screen > Config 누른다. 2. loop size를 새 sample loop 의 volume 으로 설정한다. 3. Exit 를 누르면 'Please stand by' 창이 뜨고 설정이 변경된다. |  | N/A
5. Injector Purge를 하여 기포를 제거한다. | 1. main Screen 에서 유속을 1.0ml/min 으로 설정한다. 2. Direct Function > Purge Injector 를 누른다. 3. Sample loop volumes 를 설정한다. (6으로 설정) 4. Purge 진행 후 압력테스르를 진행할 경우 Compression check를 체크한다. 5. OK를 눌러 Purge를 진행한다. 6. Diagnostics screen 에서 결과를 압력테스트 결과를 확인한다. |  | 1. 시린지에 기포가 보이면 제거될때까지 해당 과정을 반복한다.
제거과정을 역순으로 새 Loop 를 교체한다!