## HPLC-009
Job Instruction Breakdown Sheet
구분(Division) | Maintenance | 시트번호(Sheet No.) | HPLC-009
작업명(Operation) | Purge Injector 진행
작업상황(Situation) | (공통)시린지에 기포가 있는 경우
목적(Purpose) | 시린지 기포 제거하기
Important Steps | Key Points | Picture | Reason
What 작업자의 작업을 향상시키는 중요절차 | How Important Step 작업의 주요 및 안전 Point | 사진 | Why Key Point의 주요 요점
1. 분석할 이동상을 준비한다. | 1. 분석할 라인을 이동상에 넣는다. 2. 가볍게 흔들어 남아있는 기포를 제거한다. 3. Status screen에서 분석할 라인을 100% 조성으로 설정한다.
2. Injector Purge 를 진행한다. | 1. Status screen 의 Direct Function > Purge Injector 를 누른다. 2. Sample loop volumes 를 설정한다. (6으로 설정) 3. OK를 눌러 Purge를 진행한다. |  | 1. Purge Injector의 목적은 하기와 같다. 1) 이전 분석한 용매의 잔량을 제거하기 위함 2) 시린지 또는 라인의 기포를 제거하기 위함 3) Wet prime 진행한 새로운 용매로 교체하기 위함
3. 압력테스트 결과를 확인한다. (필요시) | 1. 2번의 2번 과정에서 Compression check를 체크한다. 2. Diagnostics screen 에서 결과를 확인한다.
4. Injector 상태를 확인한다. | 1. 디스플레이 우측의 인젝터를 연다. 2. 육안상으로 기포가 있는지 확인한다. 3. 미세한 기포가 있을 경우 가볍게 인젝터를 쳐 기포를 제거한다. 4. 기포가 있을경우 위 과정을 반복한다.